Приложение №2  к Рамочному договору подряда

от 12. 12. 2018 года

Смету в сумме  494 027,33  руб.

СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель                              Директор

ООО «МЕДИЛЕКС»

_________________ Погасий К.В.                                   _________________ Шкарабуров А.А.

____ декабря 2018 г.                                                           _____ декабря 2018 г.

СМЕТА

| На проведение монтажных работ, по замене участка теплотрассы по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, корп. 33 |
| --- |
| № | Работы | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Вскрытие бетонного лотка 5080*1490*220 | м.п | 41 | 2 085,00 | 85 485,00 |
| 2 | Восстановление дорожного полотна (засыпка гравийнопесчянной смесью, трамбовка, проливка, укладка асфальтового покрытие). | м.п | 41 | 2 550,00 | 104 550,00 |
| 3 | Демонтаж старого участка трубы Ду 76 мм | м.п | 176 | 300,00 | 52 800,00 |
| 4 | Монтаж нового участка трубы Ду 76 мм | м.п | 176 | 580,00 | 102 080,00 |
| 5 | Подключение к существующей сети | шт. | 8 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| 6 | Гидравлические испытания | шт. | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 7 | Изоляция труб на стыках теплотрассы | ш.т. | 20 | 900,00 | 18 000,00 |
| 8 | Изготовление подложек и монтаж на теплотрассу | ш.т. | 48 | 250,00 | 12 000,00 |
| 9 | Монтаж хомута Ду 76 мм в стесненных условиям | м.п | 3 | 5 123,20 | 15 369,60 |
| 10 | Визуальная диагностика на утечку в лотке теплотрассы | ш.т. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 421 284,60 |
|  | Материалы: |  |  |  | 23 340,00 |
|  | Итог с учетом налога и банковских сборов 10%. |  |  |  | 494 027,33 |

Итого:  494 027,33 коп. (четыреста девяносто четыре тысячи двадцать семь руб. 33 коп.) НДС не предусмотрен.

Заказчик производит оплату за выполнение работ в следующем порядке:

- Предоплата в размере 50% от стоимости работ;

- Окончательный расчет на основании подписанного акта выполненных работ.

Срок выполнения указанных работ: 25 дней с даты подписания настоящего Приложения __________

Смету составил                                                 Погасий К.В.