Приложение №1 к Договору подряда № 122-1-20

от 11. 05. 2020 года

Смету в сумме  594 884 руб. 20 коп.

СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель                              Директор

ООО «МЕД-РУС»

_________________ Погасий К.В.                                  _________________ Шкарабуров А.А.

11 мая 2020 г.                                                                  11 мая 2020 г .

| Монтаж водопровода открытым способом от ВНС в Литер "Щ". |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Кол. | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| 1 | Подготовка к монтажу ППУ изоляции | 188 | м.п. | 100,00 | 18 800,00 |
| 2 | Установка и разбор строительных лисов | 6 | шт. | 500,00 | 3 000,00 |
| 3 | Монтаж трубопровода Ду 50 мм | 188 | м.п. | 300,00 | 56 400,00 |
| 4 | Монтаж теплоизоляции | 188 | м.п. | 300,00 | 56 400,00 |
| 5 | Монтаж обогревающего кабеля | 188 | м.п. | 150,00 | 28 200,00 |
| 6 | Изготовление и утепление отводов | 16 | шт. | 1 000,00 | 16 000,00 |
| 7 | Монтаж креплений для трубопровода на шпильке по эстакаде, на высоте более 4м. | 22 | шт. | 400,00 | 8 800,00 |
| 8 | Монтаж консолей для трубопровода по бетонному забору на высоте менее 2м. | 88 | шт. | 100,00 | 8 800,00 |
| 9 | Подключение к насосной станции | 2 | шт. | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 10 | Монтаж запорной арматуры до Ду 50 мм. | 2 | шт. | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 11 | Сверление отверстия в стенах помещения ВНС | 2 | шт. | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 12 | Восстановление отверстия в стене ВНС | 2 | шт. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Материалы №1: |  |  |  | 226 024,36 |
|  | Материалы №2: |  |  |  | 102 971,42 |
|  | Итого по работам : |  |  |  | 206 400,00 |
|  | Итог с учетом налога и банковских сборов: |  |  |  | 594 884,20 |

Итого: 594 884  руб. 20 коп. (Пятьсот девяноста четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре руб. 69 коп.) НДС не предусмотрен.

Заказчик производит оплату за выполнение работ в следующем порядке:

- Предоплата в размере 50% от стоимости работ;

- Окончательный расчет на основании подписанного акта выполненных работ.

Срок выполнения указанных работ: 25 дней с даты подписания настоящего Приложения __________

Смету составил                                                 Погасий К.В.